/2

- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/2023 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | -Устав МАДОУ «Детский сад №70», утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 21.07.2021г № 1400 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 16.07.2012г 66 № 006378535 - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 10.11.1995г 66 № 006939673 - Положение о филиале МАДОУ «Детский сад №70»-«Детский сад №42», утвержденное приказом директора от 12.08.2014г. № 2009 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | 08.12.2007г. 66АГ 116743 Свидетельство о государственном регистрации права |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 917337 от 11.02.2015г. Постановление главы администрации муниципального образования «Город Первоуральск» от 25.09.2003г. № 2405 «Об утверждении границ земельного участка, предоставляемого МДОУ «Детский сад № 70 комбинированного вида» под объект образования ( дошкольное детское учреждение под филиал «Детский сад № 42 ) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, 25б |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия №ЛО35-01277-66/00196175 от 22 января 2015г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; срок-бессрочно; приложений нет 2) Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу 3) Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; Дополнительные образовательные услуги не предоставляются. 4) Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеется: -Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования филиала МАДОУ «Детский сад №70» - «Детский сад № 42») |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется: Программа развития МАДОУ «Детский сад №70» на 2022-2026 гг.; утверждена директором МАДОУ «Детский сад №70», принята на заседании Педагогического Совета с учетом мнения Совета родителей МАДОУ «Детский сад №70» |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется (проект плана работы филиала МАДОУ «Детский сад №70»-«Детский сад № 42» на 2022-2023 учебный год) |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) В одну смену. 2) Количество групп - 6 групп; Количество воспитанников - 137 человек |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 137 2) 6 групп общеразвивающей направленности 3) 137 4) Нет 5) Нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: Администрация-1 Воспитатели-11,6 иные работники- 20 2) по факту: Администрация-1 Воспитатели-9 Старший воспитатель-1 Музыкальный руководитель-1 иные работники-13 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1)Акт от 01.07.2022г. 2)Акт опрессовки оборудования № 2022-СВФ/ОС-8825 от 14.07.2022г. 3)Акт промывки оборудования теплового пункта № 2022-СВФ/ПС-9335 от 14.07.2022г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские отсутствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется Акт № 2 от 01.07.2022г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме - Имеется состояние оборудования и инвентаря - удовлетворительное акт-разрешения № 2 от 01.07.2022 г на использование в образовательном процессе спортивного оборудования |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | имеется 100% |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Соответствие оборудования ГОСТ. Акт № 3 от 01.07.2022 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписания отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 4/2 от 10.01.2022 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) заведующий филиалом Мозгунова Н.Г., удостоверение от 18.02.2022г. №- 256/22. Старший воспитатель Ульянова Т.А., удостоверение ПТМ – от 25.11.2020г. № 11/11.20 - 12317 2)заведующий хозяйством филиала Муллагалеева Н.А. удостоверение от 25.11.2020г. №ПТМ- 111/11.20-12311 3) протокол № 1 от 20.07.2022г. 4) в соответствии с планом образовательной деятельности 5) кратность проведения - не менее 2 раз в год (Акт № 1 от 21.07.2022г) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) 17 порошковый огнетушитель (обеспеченность-100%) 2) имеется (начат 03.06.2015г.) 3) техническая проверка проведена ИП Мальцев А.И. 16.06.2022 |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Имеется, исправна 2) ООО «Брандмауэр» № 32 от 10.01.2022г. 3) Объектовая станция «Стрелец» 4) ООО «Актай-Мониторинг» № 260-22-ТМО от 10.01.2022г. 5) Система модульного порошкового пожаротушения «Эпотос-К» в электрощитовых и распределительных щитках (ОПС-1-5 шт) |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 2) АКТ о техническом состоянии пожарных гидрантов № 1214 от 31.05.2022 ППМУП «Водоканал» |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | № 65 480 000 –ТО -0494 от 06.07.2018г |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Имеется, 15.12.2021 АЛ 7415353 2)Имеется 3) Имеется |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Имеется 2) 100% 4) За счет собственной столовой - Говядина ООО «Аврора» № 33/70-22 от 24.05.2022 - Рыба (минтай) ООО «Лабиринт» № 24/70-22 от 22.03.2022 -Рыба(горбуша) ООО «Лабиринт» № 23/70-22 от 22.03.2022 - Кура ООО «Лабиринт» № 25/70-22 от 23.03.2022 -печень ООО «Лабиринт» № 26/70-22 от 22.03.2022 - Хлеб ООО «Лабиринт» № 27/70-22 от 22.03.2022 - Овощи длительного хранения, овощи свежие, зелень ИП Белоглазов Р.А. № 44/70-22 от 01.07.2022 - Продукты питания (кисель, аскарбин.кислота, вафли, соль, крахмал, сухари, чеснок) ООО ТД «Спутник» № 43/70-22 от 01.06.2022 - Сухофрукты, фрукты. ИП Шодиев А.М. № 45/70-22 от 01.07.2022 - Повидло, джем, молоко сгущенное, концетр. ,консервирован, продукция, консервы мясные, макаронные изделия, масло подсолнечное, крупа, бобы, сахар, бакалея, печенье, яйцо ООО ТД Спутник № 42/70-22 от 01.07.2022 -сыр, творог, кисломолочка, масло сливочное ООО Маслозавод Нытвенский № 48/70- 22от 01.07.2022 - молоко, сметана ООО «Алапаевский молочный комбинат» 49/70-22 от 01.07.2022 5)137 (100 %) 6) имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется: ноябрь 2021г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты |  |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется медицинский кабинет 2) Лицензия от 12.02.2020 №ЛО – 66 – 01 -006356; Соглашение о взаимодействии при организации медицинской помощи воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений от 12.01.2015г, 3)100%)Имеется |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол испытаний № 11/00655-22 от 31.01.2022г. Протокол испытаний № 11/04219-22 от 01.04.2022г. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется: 1) Светильник облучатель серии ОБН01 с лампой специального назначения – бактерицидной, торговой марки «OSMAR» серии PURITEC, типа HNS 30 W – 18 штук (групповые помещения), спортивно-музыкальный зал -1, кабинет медика-1, процедурный кабинет – 1.Обеспеченность – 100% 2) Облучатель рециркулярный бактерицидный ОРБ 2*15, торговой марки «Изумруд » - 1 (пишеблок) Обеспеченность – 100% 3) Светильник облучатель серии ОБН 97-2х15-105 УХЛ4 (перекатной) -3 штуки.; серии «Мегидез» РБОВ – «МСК» (перекатной) - 2 шт; РБМ 2Х15 (перекатной) – 1 шт. Обеспеченность – 100% |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется: 18 штук (100%) |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеется: запас на 3 месяца |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется:7 штук (100%) |
| 47. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | 1) 05.02.2020 2) 12.02.2020 3) 10.02.2020 |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 1/1 от 10.01.2022г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 23 2) 2 раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется (приложение №1 к Паспорту безопасности) |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | 1)Муниципальный контракт ООО ОП «Светозар» № ЭА – 06/70-22 от 01.02.2022 |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) В дневное время-не имеется В ночное время – имеется (3 сторожа) 2) ФГКУ «УВО ВНГ Росси по Свердловской области» № 2/70 от 10.01.2022г. 3)Муниципальный контракт ООО ОП «Светозар» № ЭА – 06/70-22 от 01.02.2022 |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправна 2) Имеется 3) ФГУП «Охрана» № 610-П от 10.01.2022г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправно 2) ООО «Брандмауэр» № 32 от 10.01. 2022г |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправна 2) Имеется, ООО «Хантер» № 05/70-22 от 01.01.2022г. 4) Отсутствие финансирования |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется 2) 18 3) На монитор, установленный в фойе 1 этажа 4) ООО «Хантер» № 05/70-22 от 01.01.2022г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Нет проектной возможности оборудования отдельного помещения. |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправна 2) ООО «Хантер» № 05/70 - 22 от 01.01.2022г. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) Отсутствие финансирования |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) Отсутствие финансирования |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется 2) Исправно |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется 2) Исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 1 от 01.07.2022г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | наличие |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 5 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договор № 1282 от 01.01. 2022г |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) ИКС стандарт 2) да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 22.07.2022г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 41 от 01.07.2022г. |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Приказ № 40 от 01.07.2022г. |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1)Имеется 2) 2016г. 3) 2016г. 4) 2016г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется: - 6 уголков в группах; - 1 общий стенд в ДОУ. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется, целостно. 2) 10 пешеходных переходов, соответствующих ГОСТ Р52289–2004 3) удовлетворительное |
| 83. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 2/1 от 10.01.2022г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, зарегистрирован 03.09.2018г № 20-х, пролонгирован. Дополнительное соглашение на 2021-2024г.г. зарегистрировано 06.12.2021г. № 68-ДИ |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)удостоверение № 226/22 от 18.02.2022г. (заведующий филиалом Мозгунова Н.Г) 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда Шорикова А.Н.(удостоверение №Л-09/11.20/2004 от 25.11.202г.), Ульянова Т.А..(удостоверение №Л-09/11.20/2007) ОТ 25.10.2020г.; Муллагалеева Н.А (удостоверение № 233/22 от 18.02 .2022.) |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Об утверждении инструкций № 02-224/1 от 02.12.2019 |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеется |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 28 2) 28 |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ |  |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы |  |