АКТ

- готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022/2023 учебному году

Составлен «01» августа 2022г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом образовательной организации):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 комбинированного вида»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):

623100 Свердловская область. г. Первоуральск, проспект Ильича 22б

3. Фактический адрес: 623100 Свердловская область. г. Первоуральск, проспект Ильича 22б

623100 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, 25а

623104 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников 44а

623100 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, 25б

623102 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей 10

623100 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников 28б

623100 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников 31б

623104 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Комсомольская 4а

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

4. Год постройки здания МАДОУ «Детский сад № 70» - 1964,

филиал МАДОУ «Детский сад № 70»-«Детский сад № 38» - 1980,

филиал МАДОУ «Детский сад № 70»-«Детский сад № 41» - 1982,

филиал МАДОУ «Детский сад № 70»-«Детский сад № 42» - 1982,

филиал МАДОУ «Детский сад № 70»-«Детский сад № 46» - 1969,

филиал МАДОУ «Детский сад № 70»-«Детский сад № 47» - 1964,

филиал МАДОУ «Детский сад № 70»-«Детский сад № 57» - 1962,

филиал МАДОУ «Детский сад № 70»-«Детский сад № 60» - 1962.

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Коршунова Ольга Николаевна, 8-3439-66-63-82

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 26.05.2022 № 1243 «О проведении мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций городского округа Первоуральск к 2022/2023 новому учебному году».

7. Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Васильева Л.В. - заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой.

Заместитель председателя комиссии:

Гильманова И.В. - начальник Управления образования городского округа Первоуральск.

Члены комиссии:

- Присекарь И.А. - заместитель начальника Управления образования городского округа Первоуральск;

- Савина Ю.Е. - начальник отдела по развитию дошкольного образования Управления образования городского округа Первоуральск;

- Павлова Н.П. - председатель Первоуральской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;

- Грахова И.В. - специалист по охране труда муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания»;

- Представитель отдела вневедомственной охраны по городу Первоуральску - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по согласованию);

- Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Первоуральск, Шалинского городского округа, городского округа Староуткинск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Свердловской области (по согласованию);

- Представитель отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения, отдела Министерства внутренних дел России по городу Первоуральску (по согласованию);

- Представитель отдела Министерства внутренних дел России по городу Первоуральску (по согласованию);

- Представитель Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Первоуральск» (по согласованию);

- Представитель территориальной комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

- Представитель Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию).

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 комбинированного вида»

(полное наименование образовательной организации)

к 2022/2023 учебному году __________________готова__________________________________

(готова/не готова)

| Председатель комиссии: | Васильева Л.В. _______________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: Члены комиссии: | Гильманова И.В. _____________________ |  |  |
|  | ______________________________________ |  |  |
|  | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ |  |  |

- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/2023 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | -Устав МАДОУ «Детский сад №70», утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 21.07.2021г № 1400 -Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 16.07.2012г. 66 № 006378535 -Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 10.11.1995г. 66 № 006939673 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственном регистрации права от 08.12.2007г. 66АГ 116743 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственном регистрации права от 19.01.2012г. 66АЕ № 170954 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия №ЛО35-01277-66/00196175 от 22 января 2015г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области; срок-бессрочно; приложений нет 2) Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу 3) Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; Дополнительные образовательные услуги не предоставляются. 4) Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеется: -Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №70» |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется: Программа развития МАДОУ «Детский сад №70» на 2022-2026 гг.; утверждена директором МАДОУ «Детский сад №70», принята на заседании Педагогического Совета с учетом мнения Совета родителей МАДОУ «Детский сад №70» |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется (проект плана работы МАДОУ «Детский сад №70» на 2022-2023 учебный год) |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) В одну смену. 2) Количество групп - 6 групп; Количество воспитанников – 129 человек |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 129 2) 6 групп общеразвивающей направленности 3) 129 4) Нет 5) Нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: администрация-4 учитель-0 воспитатели-10,1 иные работники-28,675 2) по факту: администрация; - 4 старший воспитатель - 1 воспитатели -9; иные работники-27 3) музыкальный руководитель – 1 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Б/н от 01.07.2022г. Б/н от 01.07.2022г. Б/н от 01.07.2022г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские отсутствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется, состояние удовлетворительное Акт №1 от 15.07.2022 |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется, состояние удовлетворительное Акт №1 от 15.07.2022 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Спортивная площадка отсутствует |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеется, состояние удовлетворительное, Акт №1 от 15.07.2022 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписания отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 10.01.2022г № 01-01/93 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)Удостоверение № 251/22 от 18.02.2022г. 2) Крылатых Е.И.. удостоверение № птм-11/11.20-12303 от 25.11.2020 г. 3)Инструктаж от 15.07.2021 г. 4)Согласно расписанию занятий по программе ОБЖ 5) Имеется акт от 28.07.2022г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) 8 порошковых огнетушителей (обеспеченность-100%) 2) имеется (начат 29.01.2021 г.) 3) техническая проверка проведена ИП Мальцев А.И. 16.06.2022г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Имеется, исправна 2) ООО «Брандмауэр» № 32 от 10.01.2022г. 3) Объектовая станция «Стрелец» 4) ООО «Актай-Мониторинг» № 260-22-ТМО от 10.01.2022г. 5) Система модульного порошкового пожаротушения «Эпотос-К» в электрощитовых и распределительных щитках (ОПС-1-5 шт) |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 2) Наружное, акт о техническом состоянии пожарного гидранта № 1205 от 31.05.2022г. (ППМУП «Водоканал») |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Рег. № 65 48 0000-ТО – 00492 от 16.07.2018 г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Имеется 26.10.2020-26.10.2022 2) Имеется 3) Имеется |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Имеется 2) 100% 4) За счет собственной столовой - Говядина ООО «Аврора» № 33/70-22 от 24.05.2022 - Рыба (минтай) ООО «Лабиринт» № 24/70-22 от 22.03.2022 -Рыба(горбуша) ООО «Лабиринт» № 23/70-22 от 22.03.2022 - Кура ООО «Лабиринт» № 25/70-22 от 23.03.2022 -печень ООО «Лабиринт» № 26/70-22 от 22.03.2022 - Хлеб ООО «Лабиринт» № 27/70-22 от 22.03.2022 - Овощи длительного хранения, овощи свежие, зелень ИП Белоглазов Р.А. № 44/70-22 от 01.07.2022 - Продукты питания (кисель, аскарбин.кислота, вафли, соль, крахмал, сухари, чеснок) ООО ТД «Спутник» № 43/70-22 от 01.06.2022 - Сухофрукты, фрукты. ИП Шодиев А.М. № 45/70-22 от 01.07.2022 - Повидло, джем, молоко сгущенное, концетр. ,консервирован, продукция, консервы мясные, макаронные изделия, масло подсолнечное, крупа, бобы, сахар, бакалея, печенье, яйцо ООО ТД Спутник № 42/70-22 от 01.07.2022 -сыр, творог, кисломолочка, масло сливочное ООО Маслозавод Нытвенский № 48/70- 22от 01.07.2022 - молоко, сметана ООО «Алапаевский молочный комбинат» 49/70-22 от 01.07.2022 5)129 (100 %) 6) имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется, ноябрь-декабрь 2021 г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется: Установка водоочистительная серии «Гейзер» на основе ионообменных фильтрующих загрузок (производитель: ООО «Акватория») |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты |  |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется медицинский кабинет 2) Лицензия от 12.02.2020 №ЛО – 66 – 01 -006356; Соглашение о взаимодействии при организации медицинской помощи воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений от 12.01.2015г, 3)100% |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 11/086656-22 от 08.06.2022г. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется: 1) Светильник облучатель серии ОБН01 с лампой специального назначения – бактерицидной, торговой марки «OSMAR» серии PURITEC, типа HNS 30 W – 15 штук (групповые помещения, музыкальный зал, медицинский кабинет) Обеспеченность – 100% 2) Облучатель рециркулярный бактерицидный ОРБ 2*15, торговой марки «Треамед» - 1 (пишеблок) Обеспеченность – 100% 3) Светильник облучатель серии ОБН 97-2х15-105 УХЛ4 (перекатной) -3 штук Обеспеченность – 100 % |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется:19 штук (100%) |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеется: запас на 3 месяца |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется: 7 штук (100%) |
| 47. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | 1) 05.02.2020 2) 12.02.2020 3) 10.02.2020 |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 10 января 2022г № 01-01/94 |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 39 2) 2 раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется (приложение № 1 к Паспорту безопасности) |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Муниципальный контракт ООО ОП «Светозар» № ЭА – 06/70-22 от 01.02.2022 |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) В дневное время- имеется, в выходные дни (1 сторож) В ночное время – имеется (2 сторожа) 2) ФГКУ «УВО ВНГ Росси по Свердловской области» № 2/70 от 10.01.2022г. 3)Муниципальный контракт ООО ОП «Светозар» № ЭА – 06/70-22 от 01.02.2022 |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправна 2) Имеется 3) ФГУП «Охрана» № 610-П от 10.01.2022г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправно 2) ООО «Брандмауэр» № 32 от 10.01.2022г. |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправна 2) ООО «Хантер» № 05/70-22 от 01.01.2022г. |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется 2) 15 (в том числе 5 внутри здания, 7 внутри) 3) На монитор, установленный в фойе 1 этажа 4) ООО «Хантер» № 05/70-22 от 01.01.2022г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Нет проектной возможности оборудования отдельного помещения. |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправна 2) ООО «Хантер» № 05/70-22 от 01.01.2022г. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) Отсутствие финансирования |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует 2) Отсутствие финансирования |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется 2) Исправно |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется 2) Исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | АКТ б/н от 15.07.2022г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 9 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договор №1282 от 01.01.2022г. |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) ИКС стандарт 2) Да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 22.07.2021г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 01-118/29от 01.07.2022 г |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ № 01-118/2 от 01.07.2022 |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется 2) 2016г. 3) 2016г. 4) 2016г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется: - 6 уголков в группах; - 1 общий стенд в ДОУ. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется, целостно. 2) 1 пешеходный переход, соответствующих ГОСТ Р52289–2004 3) удовлетворительное |
| 83. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 11.01.2022г. № 01-01/95 |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, зарегистрирован 03.09.2018г № 20-х, пролонгирован. Дополнительное соглашение на 2021-2024г.г. зарегистрировано 06.12.2021г. № 68-ДИ |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1)Специалист по охране труда: диплом о профессиональной переподготовке рег. № 10186 от 09 марта 2021г. 2)Уполномоченный по охране труда: № 245/22 от 18.02.2022 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеется, с ИОТ 70-01-2019 по ИОТ 70-110-2021 |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеется |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Не менее 2-х раз в год |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 39 2) 39 3) 0 |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Нет |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | Капитальный ремонт кровли |