# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад № 70 комбинированного вида»

| # СОГЛАСОВАНО: # Председатель профсоюзной организации # _________________/Е.И. Крылатых # Протокол № ____ от 03.10.2022г. | # УТВЕРЖДЕНО: # Приказ директора # МАДОУ «Детский сад № 70» # № 01-184/5 от 03.10.2022г. |
| --- | --- |

Инструкция по действиям персонала при угрозе или возникновении ЧС природного и

техногенного характера и выполнении

мероприятий гражданской обороны

в МАДОУ «Детский сад № 70» и его филиалах

# № БОТ -20-2022

Информационная карта

| Дата введения в действие документа | 03.10.2022г. |
| --- | --- |
| Направление деятельности | Охрана труда |
| Номер редакции | 0 |
| Подразделение-инициатор | МАДОУ «Детский сад № 70» |

Содержание

| № п/п | Содержание | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Действия персонала при угрозах и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 3 |
| 3 | План действий при угрозе возникновения ЧС в ДОУ (режим повышенной готовности) | 4 |
| 4 | План действий при возникновении и во время ликвидации ЧС в ДОУ (режим чрезвычайной ситуации) | 5 |
| 5 | Примерный перечень действий при организации и выполнении основных мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 8 |
| 6 | Приложение 2 | 10 |
| 7 | Приложение 3 | 11 |
| 8 | Приложение 1 | 13 |
| 9 | Лист ознакомления | 14 |

Общие положения

Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала МАДОУ» и его филиалов (далее МАДОУ) при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и ведении гражданской обороны и является обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или временно работающими в учреждении.

ЧС природного и техногенного характера могут возникнуть внезапно или после различного по продолжительности периода угрозы возникновения. Для предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба, исходя из режима функционирования территориальной или местной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), МАДОУ» переводятся в соответствующий режим функционирования.

Весь персонал ДОУ независимо от занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять установленный настоящей Инструкцией порядок действий при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих вследствие военных действий и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровья детей и персонала МАДОУ».

За невыполнение требований настоящей Инструкции по вопросам предупреждения ЧС, защиты персонала, детей и материальных ценностей от ЧС работники МАДОУ могут привлекаться к материальной и административной ответственности вплоть до увольнения с работы.

Инструкция хранится у руководителя учреждения. Ее содержание доводится до всего персонала в части их касающейся. Для ответственных лиц делаются выписки из календарного плана с перечнем выполняемых ими задач в ЧС.

1. Действия персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1. Возможная обстановка при возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий

Перечень потенциально опасных объектов, которые могут оказывать воздействие на нормальное функционирование малого объекта.

Объект МАДОУ» территориально расположены в границах городского округа Первоуральск. Вблизи от объекта расположены следующие потенциально опасные объекты:211

АО «Первоуральский новотрубный завод»;

АО «Русский хром 1915»;

Первоуральск, железнодорожная станция.

1.2. Порядок оповещения руководящего состава и персонала об угрозе возникновения ЧС

Оповещение руководящего состава и персонала ДОУ о ЧС на занимаемой территории производится по разработанной схеме оповещения (приложение 1).

В первую очередь оповещается руководитель МАДОУ, а затем, в зависимости от обстановки, остальной персонал.

В рабочее время персонал МАДОУ оповещается по телефону.

Оповещение руководящего состава и персонала МАДОУ о ЧС в нерабочее (ночное) время производится по телефону дежурным работником.

При приеме городского предупредительного сигнала «Внимание всем» (вой сирен) все радиоточки, телевизоры и радиоприемники МАДОУ перевести в режим приема речевых сообщений, передаваемых Главным управлением МЧС России по субъекту РФ.

1.3. Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных мероприятий

При проведении экстренной эвакуации детей и персонала из опасной зоны привлекается весь имеющийся в наличии автотранспорт, в том числе личный автотранспорт работников учреждения

1.4. Требования к персоналу МАДОУ по соблюдению противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения особо опасных инфекционных заболеваний

В случае выявления на территории МАДОУ или вблизи него опасности распространения особо опасных инфекционных заболеваний весь персонал обязан строго выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению экстренной профилактики и иммунизации, изоляции и лечению выявленных больных, соблюдать режим, предотвращающий занос и распространение инфекции.

При необходимости весь персонал должен проходить по прибытию на работу санитарную обработку (указать место проведения), дезинфекцию или смену одежды, а также выполнять другие требования, препятствующие распространению особо опасных инфекционных заболеваний.

1.5. О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы и возникновения ЧС

В период проведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их последствий должны приниматься меры по предотвращению или уменьшению возможного материального ущерба, по охране имущества.

Персонал МАДОУ должен принимать меры по сохранению материальных ценностей при угрозе или возникновении ЧС. Ответственность за организацию охраны материальных средств в период угрозы и возникновения ЧС возлагается на заведующего хозяйством.

План действий при угрозе возникновения ЧС в ДОУ (режим повышенной готовности)

При получении информации об опасности или угрозе возникновения ЧС, а также при самостоятельном обнаружении ее источника необходимо прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на обеспечение безопасности детей и персонала, а также на выполнение работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего:

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Время исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| При угрозе взрыва |  |  |  |
| 1 | Сообщить о полученной информации в УВД муниципального образования, единую дежурную диспетчерскую службу, оперативному дежурному районного управления по делам ГО и ЧС. |  | Ч + 15 мин. |
| 2 | Приостановить все работы, эвакуировать персонал и детей из помещений. |  | Ч + 30 мин. |
| 3 | По прибытию подразделений силовых структур и служб экстренного реагирования обеспечить обследование территории и помещений. Деятельность МАДОУ возобновить только после получения разрешающего документа. |  | по прибытию и проведении соответствующих работ |
| При угрозе возникновения пожара |  |  |  |
| 1 | Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории. |  | постоянно |
| 2 | Привести в готовность пожарный расчёт и имеющиеся средства пожаротушения. |  | Ч + 20 мин. |
| 3 | Приготовиться к экстренной эвакуации детей, персонала, имущества, материальных ценностей и необходимой документации. |  | Ч + 2 час. |
| При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и технологических системах |  |  |  |
| 1 | Оценить обстановку и её возможные последствия в случае аварии. |  | Ч + 15 мин. постоянно |
| 2 | Организовать наблюдение за опасным участком, вывод детей и персонала из опасной зоны. |  |  |
| При угрозе химического (подхода облака, зараженного АХОВ) и радиоактивного заражений (для учреждений находящихся в зоне заражений) |  |  |  |
| 1 | Организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. Оповестить и привести персонал в готовность к возможным действиям в условиях ЧС. |  | постоянно |
| 2 | Выдать персоналу и детям СИЗ, организовать, при необходимости, изготовление ватно-марлевых повязок. |  | Ч + 3 час. |
| 3 | Подготовиться к возможной герметизации помещений, отключению вентиляции и кондиционеров, создать в учреждении запас воды или готовиться к экстренной эвакуации. |  | Ч + 4 час. |
| 4 | Подготовить медикаменты и имущество для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. |  | Ч + 1 час. |
| При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.) |  |  |  |
| 1 | Организовать взаимодействие с районным управлением по ГОЧС. Быть в готовности к эвакуации |  | постоянно |
| 2 | Оценить противопожарное состояние объекта, провести мероприятия по повышению противопожарной защищённости объекта, подготовительные мероприятия по остановке работы; усилить контроль за состоянием коммунально-энергетических сетей. |  | Ч + 3 час. |

План действий при возникновении и во время ликвидации ЧС В ДОУ (режим чрезвычайной ситуации)

Независимо от вида ЧС при её возникновении и ликвидации:

1. Немедленно организовать защиту жизни и здоровья детей и персонала МАДОУ» от поражения;

2. Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС;

3. Принять всевозможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны;

4. Организовать обмен информацией об обстановке с управлением по делам ГО и ЧС муниципального образования.

С учётом вида ЧС и особенностей её развития выполнить:

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Время исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| В случае срабатывания взрывного устройства |  |  |  |
| 1 | Немедленно приступить к организации и производству аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), сообщить о факте взрыва оперативному дежурному городского управления по делам ГО и ЧС и правоохранительные органы. |  | немедленно |
| При возникновении пожара |  |  |  |
| 1 | Немедленно сообщить о возникновении пожара по телефону 01 |  | немедленно |
| 2 | Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и средствами |  | немедленно |
| 3 | Отключить подачу на объект электроэнергии |  | Ч + 5 мин. |
| 4 | Эвакуировать людей (детей и персонал ДОУ) из здания или прилегающих к месту пожара помещений |  | Ч + 15 мин. |
| 5 | Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери в районе возникновения пожара для предотвращения его распространения |  | Ч + 15 мин. |
| 6 | Начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту пожара помещений |  | немедленно |
| 7 | Организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих помещений с целью выявления пострадавших или потерявших сознание детей и персонала, обеспечить пострадавшим оказание первой медицинской помощи и отправить их в лечебные заведения |  | немедленно |
| 8 | Организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему пожарной команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и специфических особенностях учреждения, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара |  | по прибытию |
| 9 | Организовать охрану вынесенного имущества |  | с момента выноса |
| 10 | Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара в районное управление по ГОЧС |  | Ч + 30 мин. |
| При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах объекта |  |  |  |
| 1 | Оповестить персонал МАДОУ и организовать вывод детей и персонала из опасной зоны |  | Ч + 1 5 мин. |
| 2 | Доложить об аварии в районное управление по делам ГОЧС и, при необходимости, вызвать аварийные бригады соответствующих служб |  | Ч + 30 мин. |
| 3 | Выявить пострадавших при аварии, оказать им первую медицинскую помощь и направить в лечебные учреждения |  | Ч + 1 час. |
| 4 | Организовать эвакуацию имущества и документации из прилегающих к месту аварии помещений |  | по обстановке |
| 5 | Подготовиться при необходимости к эвакуации детей и персонала МАДОУ. |  | по обстановке |
| 6 | Доложить о сложившейся в учреждении ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации ЧС в районное управление по ГОЧС. |  | Ч + 1.5 час. |
| При химическом (аварии с выбросом АХОВ) и радиоактивном заражении (для учреждений находящихся в данной зоне) |  |  |  |
| 1 | Услышав сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию, включить радио (телевизор), прослушать сообщение по городу (району) о факте и характере аварии, немедленно оповестить персонал учреждения и действовать в соответствии с указаниями управления ГОЧС района полученными по радио |  | по сигналу |
| 2 | Отключить вентиляционные системы и, кондиционеры, закрыть и загерметизировать окна, двери, из помещения никого не выпускать |  | Ч + 15 мин. |
| 3 | Выдать персоналу противогазы, а при их отсутствии: - при угрозе заражения аммиаком – повязки, смоченные водой, 2% раствором лимонной или уксусной кислоты; - при угрозе заражения хлором – повязки, смоченные 2 % раствором пищевой соды |  | Ч + 20 мин. |
| 4 | Во избежание взрыва запретить использование в помещениях открытого огня |  | немедленно |
| 5 | При появлении и усилении в помещениях МАДОУ запаха посторонних веществ организовать вывод персонала и детей в другие помещения |  | немедленно |
| 6 | После выхода из зоны заражения при наличии пострадавших оказать им первую медицинскую помощь и отправить ЛПУ |  | немедленно |
| 7 | Доложить об обстановке сложившейся в следствие ЧС в управление по ГОЧС района |  | по сигналу |
| При стихийных бедствиях |  |  |  |
| 1 | Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней изменениями |  | постоянно |
| 2 | Не допускать паники среди персонала и детей, запретить покидать помещения |  | немедленно |
| 3 | Провести противопожарные мероприятия, отключить всё неиспользуемое оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений МАДОУ |  | Ч + 10 мин. |
| 4 | При ухудшении обстановки или угрозе затопления вывести детей и персонал МАДОУ, материальные ценности и документацию из опасной зоны |  | по обстановке |
| 5 | Организовать первую медицинскую помощь пострадавшим и отправить их в лечебные учреждения. Организовать жизнеобеспечение персонала и детей учреждения. |  | постоянно |
| 6 | Обеспечить постоянную связь с управлением ГОЧС района |  | постоянно |
| При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях |  |  |  |
| 1 | В случае проявления признаков группового отравления персонала и детей или других инфекционных заболеваний немедленно вызвать скорую медицинскую помощь |  | по факту |
| 2 | Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи в оказании неотложной помощи пострадавшим |  | немедленно |
| 3 | Доложить о признаках заболевания или инфекции в управление по ГОЧС района |  | Ч + 10 мин |
| 4 | При появлении в районе инфекционных заболеваний обеспечить строгое соблюдение персоналом ДОУ противоэпидемических мероприятий и требований, предписанных органами здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы города и Роспотребнадзора |  | постоянно |

В случае эвакуации детей и персонала помещение МАДОУ сдается под охрану милиции, а на входной двери вывешивается табличка с информацией для родителей о местонахождении детей.

ДЕТИ И СОТРУДНИКИ

временно находятся в пункте временного размещения

(школа N ______)

по адресу: ул. ________________, дом N ____,

тел. для справок: _________________

2. Примерный перечень действий при организации и выполнении основных мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

2.1. Действие персонала ДОУ по сигналу по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Руководитель или дежурный по МАДОУ, услышав или получив сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», немедленно доводит его до всего персонала.

По данному сигналу:

– немедленно включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения и в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями районного управления ГОЧС;

– воспитателям и младшим воспитателям быстро одеть детей, выдать им имеющиеся средства индивидуальной защиты и по обстановке вывести из помещения и укрыть в защитном сооружении (убежище) согласно расчету;

– директору МАДОУ и воспитателям проверить наличие детей при их одевании и укрытии в защитном сооружении, готовности к оказанию детям первой медицинской помощи;

– повару выключить электрические плиты и вместе с работниками кухни взять с собой необходимые запасы воды, продуктов питания, посуды для обеспечения детей в укрытии;

– директору и заместителям контролировать выполнение персоналом обязанностей по укрытию детей и докладывать о выполнении мероприятий в Единую дежурно-диспетчерскую службу

тел.: 112; 8(3439)64-30-70, в Управление образования городского округа Первоуральск по тел.: 8(3439) 62-92-13.

2.2. Действия персонала МАДОУ» по сигналу «ОТБОЙ!»

Директор МАДОУ дает указание на вывод детей из укрытия только с разрешения управления ГОЧС городского округа Первоуральск.

2.3. Порядок выдачи персоналу средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Выдача персоналу СИЗ (указать каких) производится после получения соответствующего распоряжения или по решению руководителя МАДОУ в (указать место выдачи).

Работники, получившие СИЗ, должны проверить их состояние, произвести подгонку и иметь их постоянно при себе или на рабочем месте.

Одевание противогазов осуществляется по команде или самостоятельно при наличии опасности заражения воздуха.

В загородной зоне сотрудники поступают в распоряжение заведующего РОНО или конкретно руководителя учреждения.

2.4. Проведение подготовительных мероприятий гражданской обороны

Руководитель МАДОУ получив указание на проведение подготовительных мероприятий ГО, организует оповещение (см. приложение 1) и сбор персонала, доводит до них задачи по выполнению мероприятий ГО подготовительного периода.

Воспитателям обслуживающему персоналу групп:

- получить у заведующего хозяйством на весь состав групп средства индивидуальной защиты;

- заполнить списки передачи детей родителям (приложение 2);

- подготовить документы к сдаче в Управление образования;

- изготовить ватно-марлевые повязки на всю группу;

- провести с персоналом занятия надевании ватно-марлевых повязок на детей;

2.5. Эвакуация в загородную зону (разрабатывается учреждением, подлежащим эвакуации)

Руководитель, получив указание на проведение эвакомеропрятий, дает указание прекратить деятельность учреждения, персонал распускается по квартирам и готовится к выезду в загородную зону вместе со своими семьями (приложение 3)

Воспитателям необходимо приступить к передаче детей родителям под расписку (списки о передаче детей родителям сдаются заведующему МАДОУ»). После передачи детей родителям учреждение прекращает свою деятельность, сотрудники распускаются по квартирам и готовятся к выезду в загородную зону вместе со своими семьями.

Разработал:

Директор

МАДОУ «Детский сад № 70»                     ____________________/О.Н. Коршунова

Согласовано:

Специалист по охране труда           __________________/Е.И. Крылатых

Приложение 2

Список детей группы _________ МАДОУ»,

подлежащих передаче родителям

| № п/п | Фамилия, имя, отчество ребенка | Дата и время передачи ребенка | Кому передан | Расписка в получении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Воспитатель группы ______________________________________________/ ____________ (подпись)

Приложение 3.

СПИСОК

Работников и членов их семей, подлежащих эвакуации в загородную зону - территория Шалинского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №70 комбинированного вида»

(объект, цех, отдел)

По состоянию на «___»__________2022г.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество главы семьи (мужа, жены) подлежащей эвакуации | Члены семьи |  |  |  | Итого | Наличие автомобиля | Домашний адрес | Отношение главы семьи к наибольшая рабочая смена (НРС), ГО, в/службе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | взрослые супруг(а), иждивенцы-пенсионеры | дети |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 1,5 лет | 1,5-7 лет | 7-16 лет |  |  |  |  |  |
| 1. | Жена Иванова Ивана Петровича | 3 | 1 | 1 | – | 5 | ВАЗ | ул. Кирова, 4-2 | ГО |  |
| 2. | Жена Семенова Олега Ивановича | 1 |  | 1 |  | 2 | – | пер. Попова, 7-5 | НРС |  |
| 3. | Жена Петрова Петра Семеновича | 2 |  | 1 | 1 | 4 | ГАЗ | пр. Серова, 111-55 | ГВК |  |
| 4. | Смирнов И.В. | 1 |  |  | 1 | 2 | – | ул. Победы, 1-10 |  |  |
| 5. | Петухова Ольга Ивановна |  |  |  |  | 1 |  | ул. Пушкина, 17-1 |  |  |
| 6. | Пушкова И.В. |  |  | 1 |  | 2 |  | ул. Лесная, 1 |  |  |
|  | и т.д. в алфавитном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого:

Начальник ГО ЧС МАДОУ__________________ (О.Н. Коршунова)

Примечания:

1. Эвакуации подлежат — сотрудники и члены их семей.

2. Списки составляются по филиалам в алфавитном порядке.

3. В списки не включаются:

- работники, входящие в аварийно-спасательные формирования и задействованные в переводе объекта на особый режим работы;

- женщины, мужья которых работают на других предприятиях (вместе с остальными членами семьи);

- лица, имеющие мобпредписания.

4. Члены семьи лиц, не подлежащих эвакуации, включаются в списки по месту работы супругов (по результатам опроса работников).

5. Личный транспорт показывается при наличии возможности его использования для целей эвакуации (т.е. при наличии водительских прав у одного из эвакуируемых членов семьи).

Списки составляются в необходимом количестве экземпляров, исходя из расчета: 1 экз. — для ЭК; 2 экз. — для эвакогруппы; 3 экз. — для промежуточного пункта эвакуации; 4 экз. — для эвакоприемного пункта и т.д.

Пояснения к примеру заполнения формы, 2э.

К п. 1. Иванов Иван Иванович, работник цеха ремонта, является командиром аварийно-спасательного формирования. В семье он, жена (работница предприятия), двое детей, неработающие мать и отец. Имеется автомобиль ВАЗ-2105, отец имеет право на ее вождение. Семейный совет решил эвакуироваться с цехом ремонта, т.е. по месту работы мужа. Следовательно, всего с женой, детьми и родителями в семье Иванова И.И. подлежит эвакуации 5 чел. Они имеют возможность эвакуироваться на личном автомобиле установленным порядком через СЭП-ППЭ. Жена с другими членами семьи по месту своей работы не учитывается. Иванов И.И., как лицо, включенное в систему ГО предприятия в список, не включается и подлежит рассредоточению (вывозу) с формированием по отдельному плану.

К п. 2. Семенов О.И., работник этого же цеха, задействуется на рабочем месте при переводе организации на особый режим работы. В его семье — жена (работница другого предприятия) и ребенок. Автомобиля нет. Решили эвакуироваться с работниками и членами семей работников цеха, где работает он. Следовательно, жена с ребенком (всего 2 чел.) прибывают на СЭП цеха, на первом этапе эвакуируются на ППЭ, далее в загородную зону цеха.

Семенов О.И. продолжает работу на предприятии, после перевода которого на особый режим будет рассредоточен в загородную зону цеха.

К п. 3. Петров П.С., работник цеха, имеет мобпредписание и подлежит мобилизации в ВС. Жена и мать не работают. Следовательно, могут быть эвакуированы по вышеуказанной схеме.

К п. 4. Смирнов И.В., работник цеха, не включен в систему ГО, мобпредписания не имеет, с переводом организации на особый режим высвобождается от работы. Следовательно, он и члены его семьи эвакуируются с СЭПа цеха.

К п. 5. Петухова О.И., работница цеха, не замужем, живет одна, от работы высвобождается. Следовательно, подлежит эвакуации с СЭПа цеха.

К п. 6. Пушкова И.В., работница цеха, мужа нет, имеет ребенка, от работы высвобождается. Следовательно, подлежит эвакуации с СЭПа цеха.

и т.д.

Приложение 1.

Схема оповещения сотрудников МАДОУ».

Первый, обнаруживший ЧС

Обслуживающий персонал

Педагогический персонал

Заведующие филиалами:

89022546201 (№ 38);

89632744601 (№ 41);

89221476341 (№ 42);

89022741966 (№ 46);

89089206160 (№47);

89198894295 (№ 57);

89025876655 (№ 60).

Заместитель директора по АХР тел.: 89126591600

Заместитель директора по ВМР

тел.: 89530052835

Специалист

по охране труда

тел.: 89090126555

Ежиная дежурно-диспетчерская служба

тел.: 112; 8(3439)64-30-70

Управление образования

городского округа

Первоуральск:

тел.: 8(3439) 62-92-13

Директор

тел.: 89222075839