Утверждаю:

Заведующая филиалом

_______/Рыбникова Е.И.

__________/2023г.

Режимы дезинфекции при текущей

и генеральной уборке объектов бассейна растворами дезинфицирующего средства

«Биа Хлор»и «Биа Хлор Плюс»

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора % | Количество таблеток | Количество воды | Способ обеззараживания | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях бассейна (пол, стены,душевые) | 0,015 | 1 таб. | 10 л. | Протирание |  |
| Чаша бассейна | 0,03 | 2 таб. | 10 л. | Орошение или протирание |  |
| Игрушки | 0,015 | 1 таб. | 10 л. | Погружение | 30 минут |
| Уборочный инветарь, ветошь | 0,03 | 2 таб. | 10 л. | Замачивание | 60 минут |

Методические указания по применению

дез.средства «Биа Хлор» №1/20

от 01.07.2020г