Утверждаю:

Заведующая филиалом

-------------/ Е.И. Рыбникова

Санитарная обработка

чаши бассейна.

*Полный слив воды ежедневно.

*Механическая очистка ванны с помощью моющих и чистящих средств («Доместос», «Пемолюкс» и т.д.)

*Дезинфекция чаши бассейна( двухкратное орошение или протирание) дезинфицирующим 0.015% раствором «Биа Хлор» с расходом 0,6-0,8 л/кв.м.

*Смыв через 1 час тёплой водой после нанесения раствора.

Сан Пин 2.1.3678-20 р.6.2