Утверждаю

Заведующая филиалом МКДОУ

«Детский сад №70» - «Детский сад № 41»

_______/Е.И. Рыбникова

Требования к уборке помещений бассейна.

Ежедневная уборка должна проводиться в начале и конце рабочего дня и в перерывах между сеансами. Ежедневной уборке подлежат все помещения бассейна: чаша бассейна, туалет, душевые, раздевалки, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки, поручни.

*Полный слив воды.

*Механическая уборка 2% мыльно-содовым раствором (200г.20% пасты на 10 литров воды).

*Ежедневно после уборки подлежат дезинфекции помещения туалета, душевых, раздевальни, дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни  0,015% раствором средства « Биа Хлор»(1 таблетка на 10 литров воды).

Генеральная уборка.

Проводится 1 раз в месяц (последний день месяца) с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией всех помещений бассейна. Дезинфекция ванны бассейна, проводимая после слива воды и механической чистки ,а также других помещений осуществляется  методом двухкратного орошения или протирания 0,015% раствором «Биа Хлор»». Смыв через 1 час после нанесения.

С.П.2.1.3678-20