# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад № 70 комбинированного вида»

| # СОГЛАСОВАНО: # Председатель профсоюзной организации # _________________/Е.И. Крылатых # Протокол № ____ от 03.10.2022г. | # УТВЕРЖДЕНО: # Приказ директора # МАДОУ «Детский сад № 70» # № 01-184/5 от 03.10.2022г. |
| --- | --- |

# Инструкция по охране труда

# при эксплуатации кипятильника электрического непрерывного действия универсального

25-ОТ-2022

Информационная карта

| Дата введения в действие документа | 03.10.2022г. |
| --- | --- |
| Направление деятельности | Охрана труда |
| Номер редакции | 0 |
| Подразделение-инициатор | МАДОУ «Детский сад № 70» |

Содержание

| № п/п | Содержание | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования охраны труда | 3 |
| 2 | Требования охраны труда перед началом работы | 3 |
| 3 | Требования охраны труда во время работы | 3 |
| 4 | Требования охраны труда в аварийных ситуациях | 4 |
| 5 | Требования охраны труда по окончании работы | 4 |
| 6 | Лист ознакомления | 5 |

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Настоящая инструкция разработана на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 29 октября 2021 г. N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»

1.1.  К самостоятельной работе с кипятильником электрическим непрерывного действия универсального (далее кипятильник) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности, имеющие медицинский осмотр о состоянии здоровья.

1.2.  При работе с кипятильником на работника возможно воздействие опасных производственных факторов:

- ожоги рук при касании нагретых частей прибора или паром нагретой воды;

- поражение электрическим током.

1.3. При работе с кипятильником должна быть использована спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты:

- полуботинки кожаные с защитным подноском – 1 пара на 1 г., (Дополнение в нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в редакции приказа от 09.10.2018 г. № 03-78/3);

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – 3 шт. на 1 г. (Дополнение в нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в редакции приказа от 17.12.2018 г. № 03-120/1);

- или

- халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – 3 комп. на 1 г., (Дополнение в нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в редакции приказа от 17.12.2018 г. № 03-120/1);

- халат (куртка) для посещения туалетной комнаты– дежурный, (Дополнение в нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в редакции приказа от 17.12.2018 г. № 03-120/1);

- колпак или косынка - 3 шт.  на 1 г., (Дополнение в нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в редакции приказа от 17.12.2018 г. № 03-120/1);

фартук из полимерных материалов с нагрудником -2 шт. на 1 г.;

нарукавники из полимерных материалов	 - до износа на 1 г.;

перчатки резиновые или из полимерных материалов – 6 пар на 1 г., (Дополнение в нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты в редакции приказа от 17.12.2018 г. № 03-120/1)., а также прихватки, диэлектрический коврик.

1.4. В помещении пищеблока должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.5.  Работник должен знать и соблюдать правила противопожарной безопасности, знать места расположения и уметь пользоваться порошковым огнетушителем, соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы зрительно убедиться в исправности электросети, электрошнура, вилки, розетки.

2.2. Оденьте спецодежду: халат, косынку. Использовать прихватки при перемещении емкостей с горячей водой.

2.3. Проверьте наличие воды в кипятильнике.

2.4. Находясь на резиновом коврике включите автомат-включатель.

2.5. Строго запрещается включать кипятильник незаполненным водой.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

При эксплуатации кипятильника необходимо выполнять следующие требования:

- кипятильник должен быть установлен с таким расчетом, чтобы к выключателю был свободный и удобный доступ;

- включать кипятильник в работу следует только после проверки наличия воды в водопроводной сети и заполнения питательного бачка;

- автоматика кипятильника должна обеспечивать:

а) световой сигнал о наличии напряжения на ТЭНах (горит лампочка);

б) невозможность включения кипятильника при отсутствии воды в кипятильном сосуде;

в) отключение электронагревателя при понижении уровня воды в кипятильном сосуде ниже допустимого предела;

г) отключение электронагревателей при наполнении сборника кипятка до верхнего заданного предела и включение их при понижении его уровня до нижнего заданного предела;

во время работы кипятильника не должно быть парения, выброса кипятка;

Запрещается эксплуатация кипятильника в следующих случаях:

- с неисправной системой автоматики и при наличии течи в местах сварки;

- с неисправной системой прокладочных и резьбовых соединений трубопроводов и разборного крана;

- с неисправным питательным клапаном, обеспечивающим отключение от водопроводной сети при достижении уровня воды в кипятильнике установленного заводом- изготовителем.

3.1. Строго запрещается оставлять кипятильник включенным в электросеть без присмотра.

3.2. Нельзя подогревать мыльные и щелочные растворы.

3.3. Нельзя располагать вблизи кипятильника легковоспламеняющиеся предметы и материалы.

3.4. Строго следить за работой кипятильника, не дотрагиваться до металлических частей корпуса и горячей воды рукой.

3.6. Посторонним лицам, детям вход в пищеблок строго воспрещен.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При появлении неисправности в работе кипятильника (искрение, запах) немедленно прекратить работу и отключить эл. оборудование от электросети, сообщить об неисправности заведующему хозяйством и директору МАДОУ «Детский сад №70» (заведующему филиалом).  Все работы по техническому обслуживанию и ремонту производить при полном отключении кипятильника от сети и в остывшем состоянии.

4.2. При появлении пожара немедленно отключить кипятильник от электросети, приступить к пожаротушению порошковым огнетушителем, сообщить директору МАДОУ «Детский сад №70» (заведующему филиалом).

4.3. При получении травмы оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать «Скорую помощь». При отсутствии у пострадавшего дыхания или пульса сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, далее пострадавшего передать для оказания квалифицированной медицинской помощи специалистам.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания подогрева воды отключите автомат кипятильника.

5.2. На случай отсутствия воды в кипятильнике залейте его новой порцией воды.

5.3. Закрыть кран на трубопроводе подвода холодной воды.

5.4.  Протереть кипятильник.

5.5. Привести рабочее место в порядок.

Разработал:

Директор

МАДОУ «Детский сад № 70»                     ____________________/О.Н. Коршунова

Согласовано:

Специалист по охране труда           __________________/Е.И. Крылатых

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по |  | # охране труда при эксплуатации кипятильника электрического непрерывного действия универсального |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. |  | Должность | Дата | Подпись |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |