## Основные документы по пожарной безопасности, которые должны быть в организации

- Приказы по пожарной безопасности

Приказами руководитель организации определяет ответственных за пожарную безопасность и порядок проведения противопожарных мероприятий.

В организации должны быть следующие приказы:

- о назначении ответственных за пожарную безопасность, за обеспечение и исправное состояние первичных средств пожаротушения, за пожарную безопасность при проведении пожароопасных работ;

- порядке проведения противопожарных инструктажей;

- порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня;

- порядке осмотра и закрытия помещений;

- порядке уборки горючих отходов и пыли;

- об определении и оборудовании мест для курения.

В небольшой организации можно установить противопожарный режим одним приказом «О пожарной безопасности» и перечислить в нем все необходимые мероприятия: назначить ответственного за пожарную безопасность, определить порядок обучения работников, установить места для курения и т. д.

- Инструкции по пожарной безопасности

Обязанности сотрудников по пожарной безопасности и их действия при пожаре фиксируют в следующих инструкциях:

- для ответственного за пожарную безопасность;

- о мерах пожарной безопасности в организации;

- по техническому обслуживанию огнетушителей;

- по эксплуатации противопожарного водопровода.

- Документы по обучению работников

Все сотрудники организации проходят противопожарный инструктаж. Пожарно-техническому минимуму обучают работников, перечисленных в разделе 3 Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС от 12.12.2007 № 645.

Порядок обучения закрепляют следующими документами:

- программой вводного и первичного противопожарных инструктажей;

- программой пожарно-технического минимума;

- перечнем вопросов для проверки знаний;

- планами и графиками обучения, проверки знаний и противопожарных тренировок;

- протоколами проверки знаний;

- удостоверениями о прохождении пожарно-технического минимума.

- Журналы по пожарной безопасности

Информацию о проведении противопожарных мероприятий заносят в специальные журналы:

- регистрации вводного противопожарного инструктажа;

- регистрации противопожарных инструктажей;

- учета первичных средств пожаротушения;

- технического осмотра огнетушителей;

- учета пожарных кранов;

- проверки пожарных гидрантов, заборных устройств в водоемах, пожарных насосов и щитов;

- проверки производственных и вспомогательных помещений по окончании рабочего дня.

- Техническая документация и знаки пожарной безопасности

В организации должна быть следующая техническая документация и знаки пожарной безопасности:

- планы эвакуации при пожаре;

- таблички с указанием эвакуационных выходов и телефонов пожарной охраны, мест размещения огнетушителей, другие знаки пожарной безопасности;

- регламенты технического обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре, огнетушителей;

- сертификаты на материалы и вещества, которые используют в производстве;

- эксплуатационные паспорта огнетушителей;

- графики и акты проверки сопротивления заземляющих приборов;

- наряды-допуски на выполнение огневых работ.